## ГВС
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества (ГВС) (факт 2013 г.)
Общество с ограниченной ответственностью ООО "Пятигорсктеплосервис"
(п. 61 Постановления Правительства РФ №6 от 17.01.2013 г. )
№ п/п | Наименование показателя | Значение
1 | 2 | 3
а) | Количество аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на км) | 0.5
б) | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды | 0
в) | Количество часов (суммарно за календарный год), отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке водоразбора | 0
г) | Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам, % | 100
д) | Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении), % | 0
е) | Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней | 0
Комментарии: Количество аварий на системах горячего водоснабжения — 6. Аварии произошли не по вине ООО «Пятигорсктеплосервис»

## Теплоснабжение
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества (факт 2013 г.)
Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"
(п.20 Постановления Правительства РФ №570 от 05.07.2013 г.)
№ п/п | Наименование показателя | Значение
1 | 2 | 3
а) | Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км) | 1.5
б) | Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | 0.35
в) | Показатели надежности и качества, установленные в соответствие с законодательством Российской Федерации | 0
г) | Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении), % | 44
д) | Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней | 30
Комментарии: Количество аварий на источниках тепловой энергии — 24. Аварии произошли не по вине ООО «Пятигорсктеплосервис».