ООО "Пятигорсктеплосервис"

УТВЕРЖДАЮ: / Генеральный директор / ____________ А.С. Фисенко / 15.12.2022 г.

        ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
        ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

        Программа профессиональной подготовки
        рабочих по профессии
        Оператора котельной 5 разряда

Код профессии по ЕТКС - 8182
Код профессиональной деятельности по ПС – 40.106
Форма обучения - очная (с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий).
Срок обучения:

Профессиональная подготовка – 2,5 месяца (200 час).
Исходный уровень образования - среднее общее образование

Профессиональная переподготовка – 1,0 месяц (160 час).
Исходный уровень образования - среднее общее образование, наличие
смежной профессии.

Повышение квалификации – 0,5 месяца (80 час).

Разработчик программы:
Начальник отдела ОТ и ПБ ______________ Кобзарь В.П.

 2022 г.
#### УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
#### ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ

№№ / п/п	Наименование темы	Количество часов	Примечание
1	2	3	4
	ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС
	Чтение чертежей (тепловая схема, схема газопроводов, схема водоподготовки, схема электроснабжения)	1,0
	Электробезопасность	1,0
	Пожарная безопасность	1,0
	Основы теплотехники	2,0
	Итого по общетехническому курсу:	5,0
	СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС
	Топливо и его сжигание.	3,0
	Водоподготовка и водно-химический режим	1,0
	Устройство котлов и вспомогательного оборудования.	1,0
	Эксплуатация котлов и вспомогательного оборудования.	4,0
	Контрольно-измерительные приборы. Комплексная котельная автоматика.	1,0
	Требования к должностным лицам и обслуживающему персоналу	1,0
	Итого по специальному курсу:	11,0
	ОХРАНА ТРУДА
	Общие вопросы охраны труда.	0,5
	Законодательство по охране труда.	1,0
	Нормативные документы по охране труда. / Организация и управление охраной труда	1,0
	Обучение работников требованиям охраны труда	1,0
	Учет и расследование несчастных случаев на производстве.	1,0
	Характеристика условий труда оператора котельной.	2,0
	Требования безопасности при эксплуатации и ремонте котельных установок. Организация работ по нарядам-допускам, распоряжениям.	5,5
	Средства индивидуальной защиты.	1,0
	Первая помощь при несчастных случаях на производстве.	3,0
	Итого по курсу «Охрана труда»:	16
	Всего по обучению:	32,0

Перечень трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
 оператор котельной № 569 утвержденных
 приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерацииот
 24 декабря 2015 г. N 1129н

Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
A	Эксплуатация и обслуживание котельного агрегата, трубопроводов пара и горячей воды	3	Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе	A/01.3	3
			Пуск котельного агрегата в работу	A/02.3
			Контроль и управление работой котельного агрегата	A/03.3
			Остановка и прекращение работы котельного агрегата	A/04.3
			Аварийная остановка, и управление работой котельного агрегата в аварийном режиме	A/05.3
			Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды	A/06.3

    Требования к образованию и обучению оператора котельной
        в соответствии с профессиональным стандартом
        оператор котельной № 569

Требования к образованию и обучению	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих
Требования к опыту практической работы	Практический опыт работы не менее одного месяца под руководством аттестованного машиниста (оператора) котла
Особые условия допуска к работе	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации / Не ниже III группы по электробезопасности при работе на установках напряжением до 1000 В / Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте

Программа теоретического обучения ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ

Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов
Требование правил безопасной эксплуатации газового оборудования
Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых и водогрейных котлов
Требования производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности
Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара)
Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты
Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей
Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной
Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей
Электрические и технологические схемы котельной
Схемы теплопроводов и водопроводов
Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи
Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя
Инструкции по техническому обслуживанию котлов и оборудования, средств автоматики и сигнализации
Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Инструкция по охране труда
Производственная инструкция

Документально оформлять результаты своих действий
Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемого оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики
Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя
Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации
Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной
Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи
Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов
Электрические и технологические схемы котельной
Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорания (пожара)
Инструкция по охране труда
Производственная инструкция

Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов
Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования
Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования
Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности
Место расположения средств пожаротушения и обязанности в случае возникновения загорания (пожара)
Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты
Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей
Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной
Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей
Электрические и технологические схемы котельной
Схемы теплопроводов и водопроводов
Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи
Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя
Инструкции по техническому обслуживанию котлов и эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Инструкция по охране труда
Производственная инструкция
-

Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов
Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования
Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы водогрейного оборудования и паровых котлов
Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности
Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара)
Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты
Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей
Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной
Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей
Электрические и технологические схемы котельной
Схемы теплопроводов и водопроводов
Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи
Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя
Инструкции по техническому обслуживанию котлов и эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Инструкция по охране труда
Производственная инструкция
-

Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов
Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования
Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования
Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности
Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара)
Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты
Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей
Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной
Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей
Электрические и технологические схемы котельной
Схемы теплопроводов и водопроводов
Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи
Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя
Инструкции по техническому обслуживанию котлов и эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Порядок оповещения об авариях руководства и работников
Инструкция по охране труда
Производственная инструкция
-

Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемых трубопроводов, оборудования, средств автоматики и сигнализации
Требования правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования
Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности
Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара)
Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты
Порядок оповещения об авариях руководства и работников
Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей
Технические характеристики обслуживаемых трубопроводов и оборудования
Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей
Электрические и технологические схемы котельной
Схемы трубопроводов, теплопроводов и водопроводов
Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи
Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя
Инструкции по техническому обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемых трубопроводов пара и горячей воды, оборудования, средств автоматики и сигнализации
Инструкция по охране труда
Производственная инструкция
-

Программа практической подготовки

 оператора котельной 5 разряда

Трудовые действия	Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств индивидуальной защиты и сигнализации / Наружный осмотр котельного агрегата, арматуры, гарнитуры / Проверка наличия и уровня воды в котельном агрегате, трубопроводах пара и горячей воды, отопительных системах с помощью необходимых приборов и устройств / Проверка отсутствия заглушек между фланцами на линии входа и выхода воды из котельного агрегата / Проверка наличия и работы манометров на котле и в системе, а также наличия масла в гильзах термометров / Проверка плотности и легкости открывания и закрывания вентилей, спускных крапов, исправности питательных насосов / Проверка исправности и состояния системы автоматики и регулирования / Проверка наличия, исправности и состояния противопожарного инвентаря / Осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе / Проверка отсутствия утечек газа и жидкого топлива / Проверка исправности, состояния и работы вентиляторов, взрывных предохранительных клапанов / Проверка герметичности арматуры и трубопроводов, подводящих газ / Вентилирование топки и газоходов работающих на газе котлов в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла, закрытие регулирующих заслонок на воздуховодах / Управление приборами подачи топлива и электрической энергии / Продувание газопровода через продувочную линию в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла и закрытие крана / Проверка давления газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла / Подогревание топлива до установленной температуры перед растопкой котла, работающего на мазуте / Проверка наличия и комплектности аптечки первой помощи / Документальное оформление результатов осмотра / Проверка исправности топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств / Проверка исправности контрольно-измерительных приборов, арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов / Заполнение котла водой путем запуска питательных и циркуляционных насосов / Проверка температуры воды в котле / Проверка отсутствия технологических заглушек на питательных линиях, продувочных линиях / Проверка отсутствия в топке людей и посторонних предметов / Пуск котлов на газовом топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата / Пуск тепловых установок с автоматическим управлением при помощи пульта автоматического управления в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата / Пуск котлов на жидком топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата / Управление режимом работы котла, режимом подачи топлива и воздуха, установление режима работы котлоагрегата, предусмотренного требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации / Документальное оформление результатов своих действий / Контроль исправного состояния котла (котлов) и всего оборудования котельной, соблюдение установленного режим работы котла / Выявление и фиксирование в сменном (вахтенном) журнале неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации / Принятие мер к устранению неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации / Контроль уровня воды и давления пара в котле, поддержание установленных режимов и параметров работы котлоагрегата, поддержание температуры воды в водогрейном котле и системе в заданных пределах / Проверка исправности и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации / Проверка водоуказательной арматуры, манометров и предохранительных клапанов в сроки, установленные инструкцией по эксплуатации / Проверка давлением работоспособности предохранительных клапанов в порядке, установленном руководством по эксплуатации / Продувка парового котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации / Обеспечение равномерного горения топлива на всей площади колосниковой решетки в котле на твердом топливе / Обеспечение равномерной подачи топлива в котел на твердом топливе / Обеспечение тяги воздуха, необходимой для равномерного горения топлива в котле на твердом топливе / Чистка топки от шлака в установленном порядке / Наблюдение за работой сетевых и циркулярных насосов, насосов РВС / Контроль давления газа, температуры наружного воздуха и воды в котле при эксплуатации котла на газовом топливе / Обеспечение температурного режима работы электрического котла / Контроль температуры воды на выходе / Контроль наполнения системы и аккумуляторных баков водой / Обеспечение поддержания установленного режима работы котла на газовом топливе, подачи и горения газового топлива, необходимых для горения тяги и расхода воздуха / Контроль и управление работой форсунок при эксплуатации котла на жидком топливе / Управление работой котла, равномерностью подачи топлива и воздуха в топку котла / Документальное оформление результатов своих действий / Останавливать работу котла в порядке, установленном требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации котлоагрегата / Останавливать работу котла по указанию руководства в соответствии с порядком, установленным инструкцией по эксплуатации / Останавливать работу котла в аварийном режиме при обнаружении неисправностей обслуживаемого оборудования, устройств безопасности, средств автоматики и сигнализации, прекращении действия циркуляционных насосов, выходе из строя водоуказательных приборов, понижении разрежения в котле, обнаружении в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в сварных швах / Останавливать работу котла в аварийном режиме при возникновении пожара / Останавливать работу котла в аварийном режиме при прекращении подачи электроэнергии / Останавливать работу котла в аварийном режиме при повышении давления пара сверх допустимого / Останавливать работу циркулирующего насоса / Производить вентилирование топки и газопроводов / Управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из котла / Информировать руководство об остановке и причине аварийной остановки котла / Документальное оформление результатов остановки котла / Управление работой котла в аварийном режиме / Отключение оборудования котельной вместе с дефектным узлом / Сборка тепловой схему с использованием резервного оборудования / Пуск оборудования котельной / Вызов служб экстренной аварийной помощи, пожарной охраны, неотложной медицинской помощи / Принятие мер к ликвидации пожара в котельной / Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или несчастного случая / Прекращение работы котла в аварийном режиме в порядке, установленном руководством (инструкцией) по эксплуатации котла / Документальное оформление результатов своих действий / Ознакомление с записями в журнале приемки-сдачи смены / Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств индивидуальной защиты / Осмотр состояния трубопроводов, опор, подвесок, пружин в целях выявления дефектов / Проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов / Обход, осмотр, контроль состояния наружной поверхности трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры / Информирование руководства при обнаружении дефектов (трещин, выпучин, свищей) в паропроводах свежего пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводах питательной воды, в их пароводяной арматуре, тройниках, сварных и фланцевых соединениях / Отключение и остановка энергоблока (котельного агрегата, турбины) при обнаружении аварии (разрыва труб пароводяного тракта, коллекторов, паропроводов свежего пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводов основного конденсата и питательной воды, их пароводяной арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений) / Определение опасной зоны, установка ограждения и информационных знаков / Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или несчастного случая / Документальное оформление результатов работ
Необходимые умения	Производить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования котла / Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках / Использовать в работе нормативную и техническую документацию / Выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу / Пользоваться первичными средствами пожаротушения / Пользоваться средствами связи / Документально оформлять результаты своих действий / Применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла и оборудования в работу / Выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу / Использовать в работе нормативную и техническую документацию / Пользоваться первичными средствами пожаротушения / Пользоваться средствами связи / Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования / Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках / Использовать в работе нормативную и техническую документацию / Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу / Пользоваться первичными средствами пожаротушения / Пользоваться средствами связи / Документально оформлять результаты своих действий / Управлять работой котла в аварийном режиме / Применять методы безопасного производства работ при управлении работой и остановке котла / Использовать в работе нормативную и техническую документацию / Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу / Пользоваться первичными средствами пожаротушения / Пользоваться средствами связи / Документально оформлять результаты своих действий / Производить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования котла / Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках / Использовать в работе нормативную и техническую документацию / Выявлять неисправности, препятствующие штатной работе котла и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу / Пользоваться первичными средствами пожаротушения / Оказывать первую помощь пострадавшим в результате аварии или несчастного случая / Пользоваться средствами связи / Документально оформлять результаты своих действий / Производить осмотр и проверку исправности и работоспособности трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры / Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках / Выявлять дефекты пароводяной арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений, средств автоматики и сигнализации / Отключать дефектные, неисправные трубопроводы и арматуру / Оказывать первую помощь пострадавшим в результате аварии или несчастного случая / Документально оформлять результаты своих действий

1. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС
Чтение чертежей.
Изучение теплотехнической схемы трубопроводов котельной. Схема внутренних газопроводов котельной, схема газопроводов ГРУ котельной . Схема трубопроводов химводоподготовки. Схема электроснабжения котельной.
Электробезопасность.
Понятие об электрическом токе (постоянном и переменном) и напряжении. Единицы измерения. Действия тока на организм человека. Опасные для человека величины силы тока и напряжения. Пути прохождения тока через тело человека. Правила освобождения человека от действия электрического тока до- и свыше 1000 В. Понятие о зоне «шагового напряжения».
Заземление оборудования.
Освещение производственных и бытовых помещений, рабочих мест. Сигнальное ночное освещение. Переносное освещение. Допустимое напряжение переносных ламп для работы в различных условиях (сухих, сырых, подвалах, тепловых камерах).
Схема электроснабжения котельной.
Понятие о группах по электробезопасности.
Пожарная безопасность.
Классификация производств по степени пожарной и взрывной опасности. Условия образования пожаровзрывоопасной среды. Основные причины взрыва газов в топках и газоходах.
Требования, предъявляемые к газовым горелкам и безопасные условия их работы.
Пожарная связь и сигнализация. Способы предотвращения пожара и взрыва. Первичные средства пожаротушения.
Основы теплотехники.
Котельная установка. Тепловой баланс котла. Котельная установка. Состав, назначение, классификация.
Основные способы передачи тепла. Основные факторы, влияющие на коэффициент теплопередачи. Тепловой баланс котла, котельной установки. Состав исходящих газов: предельно-допустимые концентрации окислов N и С.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС
2.1. Топливо и его сжигание.
Природный газ. Метан, его химическая формула (С2Н4).
Физико-химические свойства природного газа. Теплота сгорания (9000-12000 ккал/кг). Плотность (0,73-0,89 кг/мЗ). Температура воспламенения (600°).
Пределы взрываемости (воспламенения) нижний предел - 3,8%, верхний предел - 17,8%.
Действие природного газа на человека (удушающее).
Одоризация газов. Требования к одоранту (этил меркаптан). Расход одоранта (16 г на 1000 м3). Процесс горения (формулировка). Формула горения.
Понятие первичного и вторичного воздуха. Теоретический и действительный расход воздуха на горение. Коэффициент избытка воздуха (1,05-1,1). Полное, неполное сгорание топлива.
Причины неполного сгорания топлива. Определение полноты сгорания газа по цвету пламени. Проскок, отрыв пламени. Причины возникновения проскока и отрыва пламени.
Условия устойчивого горения (непрерывный подвод топлива, непрерывный подвод воздуха в достаточном количестве, непрерывное поддержание необходимой для горения температуры).
ШРП, ГРУ, ГРП. Назначение и состав.
Назначение ПЗК, параметры его настройки. Назначение ПСК, параметры его настройки. Регулятор давления его назначение. Фильтр, способ определения его засоренности.
Понятие о тяге. Естественная тяга. Искусственная тяга.
2. 2. Водоподготовка.
Условия образования накипи, ее влияние на работу котла. Способы докотловой обработки воды. Устройство Nа-катионитовых фильтров. Устройство автоматических установок подготовки воды. Продувка котлов: периодическая, непрерывная, ее назначение. Меры безопасности при проведении продувок.
2.3. Устройство котлов и вспомогательного оборудования.
Устройство котлов.
Арматура котла. Задвижки, их устройство, преимущества и недостатки. Вентили. Краны, их устройство, преимущества и недостатки.
Предохранительные клапаны их устройство, назначение, сроки и методы проверки.
Гарнитура котла: лазы, взрывные клапаны, гляделки, воздушные заслонки, регулирующие заслонки, шиберы. Их устройство и назначение.
Вспомогательное оборудование котельной. Устройство насосов.
Трубопроводы котельной. Назначение трубопроводов, требования к эксплуатации. Гидравлические удары в трубопроводах и меры их предупреждения
2.4. Эксплуатация котлов и вспомогательного оборудования.
Производственная инструкция по эксплуатации котла. Состав (разделы) производственной инструкции.
 Подготовка котла к розжигу. Мероприятия при подготовке котла к розжигу после длительного останова котла. Мероприятия при подготовке котла к розжигу после кратковременного останова котла.
Розжиг котла. Мероприятия, выполняемые при розжиге котла с различными типами автоматик.
Останов котла. Плановый останов котла. Аварийный останов котла. Действия оператора при аварийном останове котла. Параметры срабатывания автоматики безопасности котла.
Устройство и принцип действия насосов. Производственная инструкция по эксплуатации насосов. Переход на резервный насос. Обслуживание насосов во время работы.
Баки-аккумуляторы. Назначение, устройство. Обслуживание баков во время работы.
Водоподогреватели. Назначение, устройство. Определение степени загрязненности водоподогревателей.
Дымовые трубы. Тягодутьевые устройства.
2.5. Контрольно-измерительные приборы. Комплексная котельная автоматика.
Приборы для измерения давления. Манометры (трубчатые и мембранные) и их устройство. Виды поверок пружинных манометров.
Приборы для измерения температуры.
Приборы учета. Устройство основных приборов контроля. Сроки поверки. Типы автоматики: АМКО, Кристалл, Контур, Элекон, Курс-101, КСУ-ЭВМ, КСУМ-2П.

Комплексная котельная автоматика. Автоматика регулирования. Автоматика безопасности котельной. Аварийная сигнализация. Теплотехнический контроль.
Проверка автоматики безопасности. Проверка исправности средств измерений и дистанционного управления, регуляторов, а также работоспособность защит, блокировок, сигнализации. Проверка срабатывания устройств технологических защит и действия сигнализации по максимальному и минимальному давлению газа в газопроводах.
Техническое обслуживание автоматических устройств и периодичность их проведения.
Контроль загазованности в помещениях ГРУ и котельной.
2.6. Требования к должностным лицам и обслуживающему персоналу. Требования к должностных лицам, назначенным ответственными за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления. Требования к должностным лицам, назначенным ответственными за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
Проведение повторной проверки знаний руководителей и специалистов организаций. Сроки проведения повторной проверки знаний персонала предприятия.
Инструктажи должностных лиц и обслуживающего персонала. Сроки проведения инструктажей.
Допуск к самостоятельной работе оператора котельной. Стажировка, проверка знаний, дублирование, противоаварийная и противопожарная тренировка. Оформление допуска к самостоятельной работе.
3. ОХРАНА ТРУДА
3.1. Общие вопросы охраны труда.
Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда", "Вредный (опасный) производственный фактор", "Безопасные условия труда", "Рабочее место", "Средства индивидуальной и коллективной защиты работников", "Производственная деятельность".
Основные направления государственной политики в области охраны труда. Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.
3.2. Законодательство по охране труда.
Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда.
Коллективный договор. Содержание коллективного договора. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора.
Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.
Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования).
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
Порядок выдачи работникам молока или других равноценных пищевых продуктов.
Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа. Сверхурочная работа и ее ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные оплачиваемые отпуска и их продолжительность. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет.
 Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Работы, на которых ограничивается применение труда женщин.
3.3. Нормативные документы по охране труда. Организация и управление охраной труда.
Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Правила, нормы, типовые инструкции и другие нормативные документы по охране труда.
Инструкции по охране труда, обязательные для оператора котельной.
Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации. Комитет (комиссия) по охране труда.
Обучение работников требованиям охраны труда.
    Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого.
      Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов. Периодическое обучение работников безопасности труда и проверка знаний требований охраны труда в период работы.
Несчастные случаи на производстве.
Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастного случая на производстве. Оформление материалов расследования несчастного случая на производстве.
Характеристика условий труда оператора котельной
     Особенности труда операторов котельных установок. Основные причины производственного травматизма при обслуживании водяных и паровых котлов.
     Характеристика опасных и вредных производственных факторов, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на оператора котельной.
Требования безопасности при эксплуатации и ремонте оборудования в котельной.  Организация работ по нарядам – допускам, распоряжениям.
Требования безопасности и производственной санитарии к помещениям котельных, организации и содержанию рабочего места, освещению и вентиляции.
 Требования безопасности к устройству, содержанию и эксплуатации котельных установок различных типов, работающих на газообразном топливе, в том числе, меры безопасности при проверке наличия газа в котельной, проверке плотности газопровода и исправности газового оборудования, пуске котлов и устранении неполадок в работе горелок, при пуске и остановке оборудования газораспределительных пунктов, вентилировании топки и газоходов.
Меры предосторожности при подаче газообразного и жидкого топлива на сжигание, поддержании требуемого режима горения, подпитке котла водой, заполнении и опорожнении паропроводов.
 Меры безопасности при подготовке котельной к пуску после летнего перерыва, пуске (остановке) котлов, аварийной остановке котлов, а также насосов, моторов, вентиляторов и других вспомогательных механизмов. Пуск, остановка, регулирование и наблюдение за работой тяговых устройств, экономайзеров, воздухоподогревателей, питательных насосов и т.д.
 Меры безопасности при промывке котла, очистке его от накипи.
 Меры безопасности при профилактическом осмотре котлов и участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов (котлов и их вспомогательных механизмов).
 Требования безопасности при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
  Требования безопасности при обслуживании электрооборудования котельной установки.
   Организация работ по нарядам-допускам, распоряжениям. Понятия «Наряд-допуск», «Распоряжение». Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Сроки действия наряда-допуска, распоряжения. Приказ об организации работ по нарядам-допускам, распоряжениям. Работы, выполняемые по нарядам-допускам, распоряжениям. Лица, ответственные за безопасное производство работ. Порядок выдачи и оформления наряда-допуска, распоряжения. Допуск бригады к работе. Проведение целевого инструктажа. Надзор во время работы. Изменения в составе бригады. Оформление перерывов в работе. Начало работы на следующий день. Окончание работы. Сдача-приемка рабочего места. Закрытие наряда-допуска. Работа подрядных организаций.
Средства индивидуальной защиты.
Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных
факторов для оператора котельной.
     Правила применения средств индивидуальной защиты.
     Правила ухода и периодичность замены средств индивидуальной защиты.
     Порядок замены спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, пришедших в негодность раньше установленного срока носки.
Способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве.
     Действия оператора котельной при несчастном случае.
     Способы оказания первой помощи при термическом ожоге.
     Способы оказания первой помощи при отравлении.
     Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок.
     Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током. Правила освобождения пострадавшего, попавшего под действие электрического тока. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца.
     Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях.

Список литературы:
1. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник /Под общ. ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. – М.: Энергоатомиздат, 1991.
2. Пароводогрейные котлы для электростанций и котельных/ Е.Ф. Бузников, А.А. Верес, В.Б. Грибов; Под общ. ред. Е.Ф. Бузникова. – М.: Энергоатомиздат, 1989.
3. Автономные источники теплоснабжения. Альбом технических решений. Подготовлен творческим коллективом Российской ассоциации инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционирования воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике (АВОК) в составе: Ю.А. Табунщиков, А.Л. Наумов, И.Ю. Алексеева и др.
4. Брдлик П.М., Морозов А.В., Семенов Ю.П. Теплотехника и теплоснабжение предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности. – М.: Лесная пром-сть, 1988.
5. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Издательство МЭИ, 2001.
6. Тепловые и атомные электростанции: Справочник /Под общ.ред В.А. Григорьева и В.М. Зорина. – М.: Энергоатомиздат, 1989.
7. Соловьев Ю.П. Проектирование теплоснабжающих установок для промышленных предприятий. – М.: Энергия, 1978.
8. Алабовський О.М., Боженко М.Ф., Хоренженко Ю.В. Проектування котелень промислових пiдприемств: Курсове проектування з елементами САПР. – К.: Вища шк., 1992.
9. Справочник «Котельные и тепловые сети» Том 3. Тепловые сети.
10. Котлы. Справочник Е.Н. Сахарова
## ЛИТЕРАТУРА к разделу 2[править]
1. Брдлик П.М., Морозов А.В., Семенов Ю.П. Теплотехника и теплоснабжение предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности. – М.: Лесная пром-сть, 1988.
2. Левин Б.И. Использование твердых бытовых отходов в системах энергоснабжения. – М.: Энергоиздат, 1982.
3. Тепловые и атомные электростанции: Справочник /Под общ. ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. – М.: Энергоатомиздат, 1989.
4. Соловьв Ю.П. Проектирование теплоснабжающих установок для промышленных предприятий. – М.: Энергия, 1978.
5. Гаврилов Е.И. Топливно-транспортное хозяйство и золошлакоудаление на ТЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1987.
6. Роддатис К.Ф., Полторецкий А.Н. Справочник по котельным установкам малой производительности / Под ред. К.Ф. Роддатиса. – М.: Энергоатомиздат, 1989.
7. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник /Под общ. ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. – М.: Энергоатомиздат, 1991.
8. Алабовський О.М., Боженко М.Ф., Хоренженко Ю.В. Проектування котелень промислових пiдприемств: Курсове проектування з елементами САПР. – К.: Вища шк., 1992.
9. Рациональное использование газа в энергетических установках: Справочное руководство/ Р.Б. Ахмедов, О.Н. Брюханов, А.С. Иссерлин и др. – Л.: Недра, 1990.
10. Рациональное использование природного газа и охрана окружающей среды: Сб. научн. статей. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000.
11. Росляков П.В., Егорова Л.Е., Ионкин И.Л. Методы расчета выбросов вредных веществ с дымовыми газами котлов / Под ред. М.А. Изюмова. – М.: Изд-во МЭИ, 2000.
12. Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов. Настольная книга для операторов котельных. – Киев: Изд-во «Основа», 1999.
13. Котлы. Справочник Е.Н. Сахарова.
14. Пароводогрейные котлы для электростанций и котельных/ Е.Ф. Бузников, А.А. Верес, В.Б. Грибов; Под общ.ред Е.Ф. Бузникова. – М.: Энергоатомиздат, 1989.
## ЛИТЕРАТУРА к разделу 3[править]
1. Булгаков К.В. Энергоснабжение промышленных предприятий. – М.: Энергия, 1966.
2. Указания по расчету испарения с водной поверхности водоемов. – М.: Гидрометеоиздат, 1969.
3. Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции для различных отраслей промышленности. – М.: Стройиздат, 1973.
4. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
5. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.
6. т. 3 справочника - «Тепловые сети».
7. Шабалин А.Ф. Эксплуатация промышленных водоводов. – М.: Металлургия, 1972.
8.Каталог № 0, 2000 г. Некоммерческое партнерство «Энергоресурсосбережение», Учебно-сертификационный центр ОАО «РусЭСКО»,
9. Основы расчета и проектирования аппаратов воздушного охлаждения: Справочник/А.Н. Бессонов, Г.А. Дрейцер, В.Б. Кунтыш и др.: Под общ. ред. В.Б. Кунтыша, А.Н. Бессонова. – СПб.: Недра, 1996.
10. Вахлер Б.Л. Водоснабжение и водоотведение на металлургических предприятиях. – М.: Металлургия, 1977.
11. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник /Под общ. ред В.А. Григорьева и В.М. Зорина. – М.: Энергоатомиздат, 1991.
12. Кострикин Ю.М., Мещерский Н.А., Коровина О.В. Водоподготовка и водный режим энергообъектов низкого и среднего давления: Справочник. – М.: Энергоатомиздат, 1990.
13. Роддатис К.Ф., Полторецкий А.Н. Справочник по котельным установкам малой производительности / Под ред. К.Ф. Роддатиса. – М.: Энергоатомиздат, 1989.
14. Копылов А.С., Лавыгин В.М., Очков В.Ф. Водоподготовка в энергетике. – М.: Издательство МЭИ, 2003.
15. Руководящие указания по применению гидразинана теплоэнергетических установках электростанций. – М.: Энергия, 1972.
16. Тепловые и атомные электростанции: Справочник /Под общ.ред В.А. Григорьева и В.М. Зорина. – М.: Энергоатомиздат, 1989.
17. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Издательство МЭИ, 2001.
18. Нормы технологического проектирования тепловых электростанций и тепловых сетей. – М.: Энергия, 1974.
19. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. – М.: Энергия, 1977.
20. Лапотышкина Н.П., Сазонов Р.П. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых сетей. – М.: Энергоиздат, 1982.
21. Правила устройства и безопасности эксплуатации паровых и водогрейных котлов. – М.: Недра, 1974.
22. Водоподготовка. Процессы и аппараты/А.А.Громогласов, А.С. Копылов, Н.П. Субботин и др. Под. Ред. О.И. Мартыновой. – М.: Атомиздат, 1977.
23. Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей / Минтопэнерго России. Госэнергонадзор. – М.: Энергоатомиздат, 1992.

## ЛИТЕРАТУРА к разделу 4[править]
1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Изд-во МЭИ, 2001.
2. Бабиков Ю. М. Рассказов Д. С. Органические и кремнийорганические теплоносители. – М.: Энергия, 1975.
3. Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. – М.: Физматгиз, 1963.
4. Фомичев А.В. Применение высокотемпературных теплоносителей в деревообработке. – М.: Лесная промышленность, 1981.
5. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. – М.: Энергия, 1980.
6. Ерохин В.Г., Маханько М.Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники. – М.: Энергия, 1979.
7. Каталог. Кожухотрубчатые теплообменные аппараты общего и специального назначения. – М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1991.
8. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник / Под общ. ред. Под общ. ред. чл.-корр. РАН А.В. Клименко и проф. В.М. Зорина. – М.: Изд-во МЭИ, 2004.
9. Конструирование безопасных аппаратов для химических и нефтехимических производств / Г.Г. Смирнов, А.Р. Толчинский, Т.Ф. Кондратьева; Под общ. ред. А.Р. Толчинского. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988.
10. Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент: Справочник / Под общ. ред. чл.-корр. РАН А.В. Клименко и проф. В.М. Зорина. – М.: Изд-во МЭИ, 2001.
11. Бажан П.И., Каневец Г.Е., Селиверстов В.М. Справочник по теплообменным аппаратам. – М.: Машиностроение, 1989.
12. Промышленные тепломассообменные процессы и установки. / А.М. Бакластов, В.А. Горбенко, О.Л. Данилов и др.; Под ред. А.М. Бакластова. – М.: Энергоатомиздат, 1986.
13. Справочник по теплогидравлическим расчетам (ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы) / П.Л. Кириллов, Ю.С. Юрьев, В.П. Бобков; Под общ ред. П.Л. Кириллова. – М.: Энергоатомиздат, 1990.
14. Справочник по теплообменникам: Пер. с англ. / Под ред. Б.С. Петухова, В.К. Шикова. – М.: Энергоатомиздат,1987.
15. Бакластов А. М., Горбенко В. А., Удыма П. Г. Проектирование, монтаж и эксплуатация тепломассообменных установок / Под ред. А. М. Бакластова. – М.: Энергоиздат, 1981.
16. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1970.
17. Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей/ В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. – М.: Стройиздат, 1982.
18. Основы расчета и проектирования теплообменников воздушного охлаждения: Справочник / А.Н. Бессонный, Г.А. Дрейцер, В.Б. Кунтыш и др.: Под общ. ред. В.Б. Кунтыша и А.Н. Бессонного. – СПб.: Недра, 1996.
19. Альтшуль А.Д., Животовский Л.С., Иванов Л.П. Гидравлика и аэродинамика. – М.: Стройиздат, 1987.
20. Коваленко Л.М., Глушков А.Ф. Теплообменники с интенсификацией теплоотдачи. – М.: Энергоатомиздат,1986.
21. ГОСТ 5632 – 72. Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки и технические требования (введен взамен ГОСТ 5632 – 61, в части марок 15Х5, 15Х5М, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ заменен ГОСТ 20072 – 74).
22. Теплоэнергетика и теплотехника: Общие вопросы: Справочник/Под общ. ред. чл.-корр. РАН А.В. Клименко и проф. В.М. Зорина. – М.: Изд-во МЭИ, 1999.
23. РТМ 26-10-01070-78. Теплообменники пластинчатые. Методы тепловых и гидродинамических расчетов. – М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1978.
24. Каталог. Пластинчатые теплообменники. – М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1990.
25. Тепловые и атомные электростанции: Справочник/Под общ.ред. чл.-корр. РАН А.В. Клименко и проф. В.М. Зорина. – М.: Изд-во МЭИ, 2003.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ

Билет N 1

1. Подготовка и розжиг котла?
2. Физико-химические свойства природного газа?
3. Устройство и работа газовой горелки?
4. Необходимое количество воздуха для полного сгорания природного газа?
5. Признаки отравления угарным газом, оказание первой доврачебной помощи?
__________________________________________________________________
1. Классификация водогрейных котлов: по давлению, мощности, конструкции?
2. Требования к эксплуатации насосных агрегатов?
3. Перечислить и дать характеристику контрольно-измерительных приборов, установленных на котлах?
4. Первичные средства пожаротушения в котельной?
5. Средства индивидуальной и коллективной защиты?
Билет N 2
1. Подготовка и розжиг котла?
2. ГРП (ГРУ, ШРП). Классификация газопроводов по давлению?
3. Понятие о процессе горения?
4. Требования к бригаде, выполняющей газоопасные работы?
5. Определение утечки газа в котельной?
__________________________________________________________________
1. Описание и техническая характеристика котла?
2. Автоматика безопасности котлов, параметры срабатывания?
3. Влияние на теплообмен в котле накипи, шлама, сажи?
4. Права и обязанности допускающего по наряду – допуску на тепломеханическом оборудовании?
5. Правила освобождения человека от действия электрического тока?

Билет N 3
1. Подготовка и розжиг котла?
2. Удаление отходящих газов. Тяга естественная и искусственная?
3. Перечислите случаи, при которых подача газа на газоиспользующую установку должна быть прекращена?
4. Настройка предохранительных устройств (ПСК и ПЗК)? Определение засоренности фильтра?
5. Признаки отравления угарным газом?
_______________________________________________________________________
1. Устройство и техническая характеристика котла?
2. Установка и проверка предохранительных клапанов котлов?
3. Устройство, принцип действия и порядок включения в работу сетевого насоса?
4. Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ в котельной?
5. Опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на оператора?

Билет N 4
1. Подготовка и розжиг котла?
2. Оборудование ГРП (ГРУ, ШРП), устройство и принцип работы?
3. Настройка предохранительно-сбросного и предохранительно-запорного клапанов? Определение засоренности фильтра?
4. Полное и неполное сгорание газа?
5. Индивидуальные средства защиты при выполнении газоопасных работ?
____________________________________________________________________
1. Устройство и техническая характеристика котла?
2. Порядок допуска персонала к обслуживанию котлов?
3. Периодичность и порядок проверки исправности манометров оператором котла?
4. Случаи аварийной остановки котла?
5. Понятие об электрическом токе (постоянном и переменном), напряжении, сопротивлении. Единицы измерения?

 Билет N 5
1. Подготовка и розжиг котла?
2. Одоризация горючих газов. Требование к одоранту?
3. Классификация газогорелочных устройств?
4. Права и обязанности оператора при обслуживании газифицированных объектов?
5. Действие угарного газа на организм человека?
___________________________________________________________________
1. Устройство и техническая характеристика котла?
2. Арматура и гарнитура котла?
3. Действия оператора при повышение давления в топке котла свыше допустимого предела?
4. Ответственность работников за нарушение требований правил, норм, инструкций?
5. Виды инструктажей по охране труда и пожарной безопасности. Кем и в какие сроки проводятся?

Билет N 6
Подготовка и розжиг котла?
1. Принципиальная схема оборудования ГРУ (ГРП, ШРП)?
2. Устройство смесительной горелки и ее работа. Преимущества и недостатки?
3. Устройство пружинного манометра, требования к установке и эксплуатации?
4. План локализации аварий в котельной?
_____________________________________________________________________
1. Устройство и техническая характеристика котла?
2. Принципиальная схема котельной?
3. Действия оператора котельной при выходе из строя подпиточного насоса?
4. Наряд – допуск. Распоряжение?
5. Порядок действия персонала при возникновении пожара?

Билет N 7
1. Подготовка и розжиг котла?
2. Назначение, устройство газового фильтра. Периодичность его проверки?
3. Реакция горения газообразного топлива?
4. Устройство, принцип работы предохранительно-запорного клапана?
5. Порядок пуска газоиспользующих установок сезонного действия?
_____________________________________________________________________
1. Устройство и техническая характеристика котла. КПД котла?
2. Действия оператора котла при возникновении аварийных ситуаций в котельной?
3. Манометры. Класс точности, порядок и периодичность проверки?
4. Наряд-допуск. Распоряжение. Ответственность допускающего по наряду – допуску?
5. Порядок применения углекислотных огнетушителей?

Билет N 8(
1. Подготовка и розжиг котла?
2. Контрольная опрессовка внутренних газопроводов котельной?
3. Одоризация горючих газов, требование к одоранту?
4. Устройство, принцип работа предохранительно-сбросного клапана (ПСК)?
5. Допуск персонала к самостоятельной работе по эксплуатации газоиспользующего оборудования?
_____________________________________________________________________
1. Устройство и техническая характеристика котла?
2. Перечислить случаи аварийной остановки котла?
3. Техническое освидетельствование котлов. Сроки и порядок проведения технического освидетельствования?
4. Влияние на теплообмен в котле накипи, шлама, сажи?
5. Порядок применения порошковых огнетушителей?

Билет N 9
1. Подготовка и розжиг котла?
2. Пределы взрываемости газа?
3. Отрыв пламени при эксплуатации горелок. Меры предосторожности.
4. Тяга естественная, тяга искусственная. Дымовые трубы.
5. Назначение продувочных свечей и свечей безопасности?
____________________________________________________________________
1. Устройство и техническая характеристика котла. Циркуляция воды в котле?
2. Действия оператора при выходе из строя сетевого насоса?
3. Манометры. Класс точности, порядок и периодичность проверки?
4. Порядок применения первичных средств пожаротушения в котельной?
5. Ранения. Оказание первой помощи при ранениях?

 Билет N 10(
1. Подготовка и розжиг котла?
2. Порядок обслуживания газового оборудования. График технического обслуживания и ремонта газового оборудования?
3. Давление. Единицы измерения давления. Приборы, измеряющие давление?
4. Назначение режимной карты газоиспользующей установки?
5. Причины и способы обнаружения утечки газа?
__________________________________________________________________
1. Устройство и техническая характеристика котла?
2. Схема подготовки подпиточной воды?
3. Подготовка рабочего места по наряду – допуску?
4. Действие оператора при несчастном случае в котельной?
5. Оказание первой помощи при острых отравлениях?

Билет N 11
1. Подготовка и розжиг котла?
2. Устройство дымососа / вентилятора/. Устройство направляющего аппарата.
  Дымовые трубы их назначение?
1. Содержание производственной инструкции по эксплуатации котла?
2. Устройство пружинных манометров, принцип их работы, места установки?
3. Действие обслуживающего персонала при обнаружении утечки газа?
________________________________________________________________
1. Устройство и техническая характеристика котла?
2. Принципиальная схема котельной?
3. Действия персонала при повышении температуры воды на выходе из котла?
4. Ответственность за невыполнение противопожарных мероприятий?
5. Переломы. Оказание первой помощи при переломах?

Билет N 12(
1. Подготовка и розжиг котла?
2. Классификация газопроводов по давлению?
3. Преимущества и недостатки газообразного топлива?
4. Контрольная опрессовка внутренних газопроводов в котельной?
5. Перечень и порядок ведения технической документации на рабочем месте оператора котельной?
________________________________________________________________________
1. Устройство и техническая характеристика котла?
2. Порядок содержания котла в горячем резерве?
3. Состав уходящих газов?
4. Действия оператора при выходе из строя манометра, предохранительного клапана?
5. Порядок применения углекислотного огнетушителя?

Билет N 13
1. Подготовка и розжиг котла?
2. Взрывные клапаны, их устройство, назначение, расположение?
3. График технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта газового оборудования?
4. Действие персонала при «хлопке» в топке?
5. Средства индивидуальной защиты при газоопасных работах?
_______________________________________________________________________
1. Устройство и техническая характеристика котла?
2. Подготовка котла к розжигу после длительного останова?
3. В каких случаях манометр не допускается к применению?
4. Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ в котельной?
5. Правила освобождения человека от действия электрического тока?

Билет N 14
1. Подготовка и розжиг котла?
2. Схема внутренних газопроводов котельной?
3. Полное и неполное сгорание газа?
4. Как определяется конец продувки газопровода?
5. Автоматические устройства газовых котельных? _____________________________________________________________________
6. Устройство и техническая характеристика котла. Циркуляция среды в котле?
7. Перечислить случаи аварийной остановки котла?
8. Порядок и сроки проверки манометров?
9. Основные причины несчастных случаев в котельной?
10. Ответственность оператора котельной за несоблюдение требований охраны труда?

Билет N 15

1. Подготовка и розжиг котла?
2. Преимущества и недостатки газообразного топлива?
3. Предохранительно-сбросной клапан (ПСК), его назначение, настройка, техническое обслуживание?
4. Индивидуальные средства защиты при выполнении газоопасных работ?
5. Способы определения утечки газа?
_____________________________________________________________________
1. Устройство и техническая характеристика котла. Арматура и гарнитура котла?
2. Схема трубопроводов котельной?
3. Какими приборами безопасности должны быть оснащены котлы?
4. Наряд-допуск. Распоряжение?
5. Первичные средства пожаротушения, применяемые для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением до 0,4кВ?

Билет N 16
1. Подготовка и розжиг котла?
2. Пределы взрываемости газа?
3. График ППР газового оборудования в котельной?
4. Предохранительно-запорный клапан (ПЗК). Назначение. Настройка. Техническое обслуживание?
5. Способы определения утечки газа в котельной?
_____________________________________________________________________
1. Устройство и техническая характеристика котла?
2. Подготовка котла к розжигу после длительного останова?
3. Предохранительные клапаны котла, их назначение, настройка, проверка?
4. Перечислить виды инструктажей по охране труда оператора котельной?
5. Действия оператора при внезапном ухудшении здоровья?

Билет N 17(
1. Подготовка и розжиг котла?
2. Преимущества и недостатки газообразного топлива?
3. Схема газопроводов котельной?
4. Техническая документация рабочего места оператора котельной?
5. В каких случаях манометр не допускается к применению?
____________________________________________________________________
1. Устройство и техническая характеристика котла?
2. Назвать основные виды потерь тепла в котле. КПД котла и от чего он зависит?
3. Действия оператора при выходе из строя сетевого насоса?
4. Действия оператора при возникновении пожара в котельной?
5. Оказание первой доврачебной помощи при термическом ожоге?

Билет N 18(оператор котельной)
1. Подготовка и розжиг котла?
2. Количество воздуха необходимого для полного сгорания газов?
3. Действие оператора при "хлопке" в топке?
4. Перечислите случаи, при которых подача газа на газоиспользующую установку должна быть прекращена?
5. Сроки проведения проверки манометров?
________________________________________________________________________
1. Устройство и техническая характеристика котла?
2. Режимная карта котла. Состав уходящих дымовых газов?
3. Техническое освидетельствование котлов?
4. Назначение и устройство огнетушителя порошкового ОП-4?
5. Оказание первой доврачебной помощи при отравлении угарным газом?

Билет N 19(оператор котельной)
1. Подготовка и розжиг котла?
2. Полное и неполное сгорание газа?
3. Пределы взрываемости газа?
4. Назначение и устройство газового фильтра. Периодичность его проверки?
5. Контрольная опрессовка газового оборудования?
______________________________________________________________________
1. Техническая характеристика и устройство котла?
2. Тепловая схема котельной?
3. Случаи аварийной остановки котла оператором?
4. Действия оператора котельной при возникновении пожара?
5. Классификация ожогов, оказание первой доврачебной помощи при ожогах?

Билет N 20(оператор котельной)
1. Подготовка и розжиг котла?
2. Классификация газопроводов по давлению, местоположению, назначению?
3. Случаи автоматического прекращения подачи газа к горелкам?
4. Способы определения утечки газа в котельной?
5. Взрывные клапаны. Назначение, устройство, место установки?
_____________________________________________________________________
1. Устройство и техническая характеристика котла?
2. Назначение, устройство баков-аккумуляторов горячей воды?
3. Требования безопасности при выполнении в котельной огнеопасных работ? Действия оператора при закрытии наряда-допуска на выполнение огнеопасных работ?
4. Первичные средства пожаротушения в котельной?
5. Правила освобождения человека от действия электрического тока?